Energetika (BEEN)			2. gyakorlat			Épületenergetika

Energiaválság otthon

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók

- megismerjék az egyedi hőellátás alapvető műszaki és gazdasági kérdéseit

- elsajátítsák egyszerű megtérülési idő számítását

- gyakorlati tapasztalatuk legyen az egyedi hőellátó rendszereket illető beruházási kérdésekben.

A. földgáz

Feladatok:

- Egy családi ház (180 m2) fűtési földgáz-felhasználása a fűtési szezonban 3000 Nm3. Mekkora a családi ház átlagos fűtési hőigénye, ha a gázkazán évi átlagos hatásfoka 0,88, és mekkora a fűtés költsége, ha a fűtési rendszer létesítése 2,8 MFt-ba került, valamint a földgáz fűtőértéke 34,79 MJ/Nm3, az alapdíj nettó 766 Ft/hó. A költségeket számoljuk ki

  - 2022 augusztus 1. előtti

  - 2022 augusztus 1. utáni rendszerben.

Megoldás:

- A földgáz ára az egyszerűség kedvéért legyen: 105 Ft/Nm3 (ÁFA-val)

éves fűtési hőigény:			Q1=V1∙H∙η=91845,6MJév

átlagos. fűtési hőigény: 		Q1=Q1182 nap∙24∙3600 =5,84 kW

A fűtés költsége:

Cá1=B1l=15 év =186 667 Ft/év

Cv1=V1∙p+12∙1,27∙766=326 674Ftév  (==>  27 223Fthó)

k1=Cf1Q1 =5,59 Ft/MJ

Cf1=Cá1+Cv1=513 340 Ft/év

- A földgáz ára 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig: 2,2640 Ft/MJ, míg efölött:

    - 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

    - 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/gyakorikerdesek-foldgaz

Egyszerűsítés:

Átalány díjas elszámolás, b/i árazással (3% árkülönbség elhanyagolása)

Átváltás hőre:

Qf=V1∙H∙k=3000∙34,83∙1=104 400MJév

Qkat. I.=MIN(Qf, QI. kat.MAX) =63 645MJév

Qversenyp.=MAX0, Qf- QI. kat.MAX=40 845MJév

Ckat. I.=Qkat. I.∙pkat. I. =182 997Ftév

Cversenyp.=Qversenyp.∙pversenyp. =874 737Ftév

Cv1b=Ckat. I.+Cversenyp.+ 12∙1,27∙766=1 069 408Ftév  (==>  89 117Fthó)

Cfb=Cá1+Cv1b=1 256 075 Ft/év

Egy július-augusztusi számlán a számítás:

- július: I., II. kategória

- augusztus: I., versenypiaci kategória

Megjegyzések, gondolkodtató kérdések:

- Villanyra hasonlóan, csak kisebb a meredekség.

- Hogyan támogatja egyik és másik rendszer a kis és nagyfogyasztókat?

- Társadalmilag ez hogyan értékelhető?

- Mennyire ösztönzi a válság a lakosságot fogyasztáscsökkentésre?

- Ugyanennek a családi háznak a fűtési hőfelhasználását az EU előírásnak megfelelően csökkentették, s így a fűtési földgáz felhasználása 1500 Nm3 /év-re csökkent. Mekkora lett a családi ház átlagos fűtési hőigénye, ha a gázkazán évi átlagos hatásfoka 0,88, továbbá mekkora a fűtés költsége, és mennyi idő alatt térül meg a ház korszerűsítése, ha 3,0 MFtba került?

Megoldás:

1/a. árakkal:

Q2=V2∙H∙η=45 922,8MJév

Q2=Q2182 nap∙24∙3600 =2,92 kW

A fűtési költség megtakarítás:

Cá2=B1+B215=386 666 Ft/év

Cv2=V2∙p+12∙1,27∙766=169 173 Ft/év

ΔCv2=Cv1-Cv2=157 500 Ft/év

Cf2a=Cá2+Cv2=557 839 Ft/év

Egyszerű megtérülési idő:

n2a=B2ΔCv2 =19,05 év

A fűtés költsége:

k2a=Cf2Q2 =12,14 Ft/MJ

1/b. árakkal:

Mivel Q2<QI. kat.MAX:

Qkat. I.= Q2f=V2∙H∙k=1500∙34,83∙1=52 200MJév

Cv2b=Qkat. I.∙pkat. I.+12∙1,27∙766= 161 893Ftév

A fűtési költség megtakarítás:

ΔCv2b=Cv1b-Cv2b=907 515 Ft/év

Egyszerű megtérülési idő:

n2b=B2ΔCv2 =3,31 év

A fűtés költsége:

Cá2=B1+B215=386 666 Ft/év

Cf2b=Cá2+Cv2b=548 559 Ft/év

k2b=Cf2bQ2 =11,945 Ft/MJ

Megjegyzések

- Átalány vs havi diktálás

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, idő- és fogyasztásarányosan biztosított.

Egyenletes részszámlázás esetén naparányos elszámolás történik:

a számla az éves mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva, az e feletti mennyiséget pedig a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

- 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

- 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

minden egyéb esetben (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás) a kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe** alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik a 2022. augusztus 1-jét megelőzően alkalmazott I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a legalább 1200 m3-t (41.040 MJ-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el. Az eddig alkalmazott I. és II. árkategóriák szerinti megosztás módjáról részletesebben ITT tájékozódhat.

* A hőmennyiségek (MJ) átszámítása gázmennyiségre (m3) a Korm. rendelet alapján kiszámítható fűtőértékkel (34,2 MJ/m3) történik további korrekció figyelembevétele nélkül.

**A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja, hogy az adott felhasználó az év során milyen (napi, havi) eloszlásban használja fel a gázt.

(forrás: MVM Next)

    - Miért lehet jó? (éves elszámolásig többet kell-e fizetni, vagy kevesebbet)

    - Kinek lehet jó? (fogyasztás csökkentés tudatosság, vagy beruházás által)

    - Mik a veszélyei? (jelleggörbe alapú elszámolás)

- Beruházási bumm

    - Mint látható a költségek erős növekedése a megtérülési időt jelentősen csökkentette. Ebből adódóan a megnövekedett kereslet a kínálati árakat is felnyomja. Mivel hirtelen hatalmas kereslet és magasabb haszon ráta van a kivitelezőknél, más területen dolgozó szakemberek is átvándorolnak az energetikába, így átlagosan kevesebb tapasztalat és szakértelem várható, az eredeti szakmákban pedig hiány. A hirtelen változás gyors, sok esetben átgondolatlan megoldásokat szül, amely a műszaki rendszerek működésére és élettartamára is hatással lesz, ezért résen kell lenni.

    - Épületkorszerűsítés logikai sorrendje!

      - szigetelés + nyílászárócsere = fűtési igény csökkenés  kisebb teljesítményű fűtőberendezés is elég (a túlméretezett sohasem jó!)

      - ha most hirtelen felindulásból fűtőberendezést cserélünk, úgy az később nem lesz jó egy esetleges szigetelés korszerűsítés után

    - A fűtési rendszer nem csak a fűtőberendezésből áll!

      - a hőszivattyú akkor fűt hatékonyan, ha alacsony az előremenő hőmérséklet, míg a hagyományos melegvizes (radiátoros) központi fűtési rendszer magas hőmérsékletre van optimalizálva. Pusztán a fűtőberendezés cseréje energetikailag nem jó megoldás, a hőleadó felületet is növelni kell.

    - Low-hanging fruits: apró odafigyeléssel, kis költségű beruházásokkal is elérhető nagy mértékű megtakarítás

      - szobahőmérséklet racionalizálása

      - termosztát programozása (nappal-este-éjszaka megfelelő hőmérséklet)

      - szellőztetés

      - melegvíz

      - stb.

    - Hűtő-fűtő klíma fűtési célra

      - Szobák temperálása, közlekedők akár kicsit alacsonyabban is lehetnek

      - mind villany, mind gáz esetén a határ alatt maradni (de leginkább gázból)

B. biomassza

- A korszerűsített családi ház fűtése átáll biomassza pellet tüzelésre. Hogyan változik a fűtés tüzelőhő-költsége, s mennyi a lineáris megtérülés ideje, ha a kazán 700 eFt-ba kerül? A pellet ára 50-70 Ft/kg  102,68 Ft/kg, fűtőértéke 18,1 MJ/kg, a pellet kazán hatásfoka (a gyártók szerint 90% feletti ) a valóságban 70% körüli.

Megoldás:

Q2=3=V2∙H∙η=45922,8MJév

Q2=3=Q1182 nap∙24∙3600 =2,92 kW

Pellet tömege

mp=Q2=3Hp∙ηpelletkazán =3624 kg/év

A fűtési költség megtakarítás:

Cv3=mp∙pp=372 166 Ft/év

ΔCv2=Cv1-Cv2=-202 993 Ft/év

A fűtési költség megtakarítás negatív, ez onnan is látszik, hogy a pellet hő ára majdnem duplája a földgázénak.

Ugyanakkor, ha a megtakarított földgáz megfelelő mennyisége az I. kategória maximálisan megengedett éves fogyasztása felett van, úgy már biztosan pozitív lehet ez a költség, hiszen 7-szeres a földgáz ára a versenypiaci árakat tükröző kategóriában.

Házi feladat: milyen fogyasztásnál éri meg átváltani pellettüzelésre úgy, hogy az egyszerű megtérülés 10 év legyen. Javasolt excelben ábrázolni.

C. Villamosenergia

- A korszerűsített családi ház fűtése átáll (gázról) villamos hajtású hőszivattyúra (átlagos SPF=3, Sesonal Performance Factor). Hogyan változik a fűtés tüzelőhő-költsége, s mennyi a lineáris megtérülés ideje, ha a hőszivattyú 2 MFt-ba kerül?

Forrás: https://www.mvmnext.hu/aram/servlet/download?type=file&id=15558

Megoldás:

Szükséges villamos energia

E=Q2=4SPF =15308 MJ=4252 kWh

A fűtés költség megtakarítás:

Cv4=E∙pB-GEO=99 922 Ft/év

ΔCv4=Cv2-Cv4=169 173-99 922=69 251 Ft/év

Egyszerű megtérülési idő:

n4=B4ΔCv4 =28,88 év (>élettartam)

Állandó költség:

Cá4=B1+B2+B4l=15 év =520 000 Ft/év

Cf4=Cá4+Cv4=589 251Ftév

k4=Cf4Q2=4 =12,83 Ft/MJ

Megjegyzések:

- A felújított rendszerben nem éri meg váltani, ha a gázfogyasztás az I. kategóriában van. Más lenne a kép, ha utóbbi nem teljesülne, vagy már eleve hőszivattyúval újítottak volna fel, így a kazán árát le lehetne írni. Az új fűtési rendszert már lehetett volna eleve alacsony hőmérsékletű fűtésre méretezni (pl. padló-/ levegőfűtés). Felújítás előtt papíron biztosan kijönne, hogy megéri váltani, ugyanakkor a régi rendszerrel a COP érték vélhetően elmarad a gyári igérettől, illetve HF: keressünk a piacon 24 kW-os hőszivattyút.

forrás: https://www.powerie.hu/hoszivattyu/monoblokk

- H tarifa: külön mérőóra – jellemzően szabványosított mérődobozba (villanyóraszekrény) szerelnek csak  szabványosítás ~500.000 Ft

- C tarifa – energetikusok számára egy fogalom

A hatályos rendelet értelmében (116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet) kedvezményesen vételezhető villamos energia mennyisége évente a két felhasználási helyen összesen legfeljebb 15 000 kWh, amelyből a második fogyasztási helyen évente legfeljebb 2500 kWh vehető igénybe. Az első kedvezményes felhasználási helyen a 15 000 kWh és a második kedvezményes felhasználási helyre vonatkozóan megadott mennyiség különbözetét lehet kedvezményesen vételezni.

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól mérőnként

- 2523 kWh/év fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron)

- 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron vételezhetnek villamos energiát.

A lenti táblázat mutatja, hogy az átlagfogyasztást követően, a C tarifás sávokban, hogyan alakulnak az árak, mely alapján tudtok kalkulálni:

| Kategória | Kedvezményes fogyasztás mértéke | Csökkentett villamosenergia-díj az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj százalékában* | Villamos energia ár összesen (kWh/Ft) | Munkáltató által fizetendő (kWh/Ft) | Munkavállaló által fizetett (kWh/Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 0-1320 kWh-ig | 37% | 36,2 | 22,24 | 13,96 |
|  | 1321-2523 kWh-ig | 37% | 37,7 | 23,77 | 13,96 |
|  | 2524 kWh-tól 6 000 kWh-ig | 37% | 70,104 | 44,17 | 25,94 |
| II. | 6 000 kWh-tól 9 000 kWh-ig | 40% | 70,104 | 42,06 | 28,04 |
| III. | 9 000 kWh-tól 12 000 kWh-ig | 50% | 70,104 | 35,05 | 35,05 |
| IV. | 12 000 kWh-tól 15 000 kWh-ig | 60% | 70,104 | 28,04 | 42,06 |
| * A kedvezményes villamosenergia-díj növekménye a fogyasztástöbbletre vonatkozik, tehát például az első kedvezményes felhasználási helyen 8000 kWh éves kedvezményes fogyasztás esetén 6000 kWh az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj 37%-án, 2000 kWh az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj 40%-án vételezhető. |  |  |  |  |  |

A második kedvezményes felhasználási helyen a kedvezményre jogosult az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj 60%-ának megfelelő csökkentett díjon vásárolhat villamos energiát.

Egyéb általános információ:

- az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,

- B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.

- B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

- A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított mérőnként.

D. távhő

- Ugyanennek a korszerűsített családi háznak a fűtését távhő biztosítja. Határozza meg mennyibe kerülnek a ház fűtése éves szinten! A

Megoldás:

A távhő alapdíja, 2,7 m belmagassággal (az alapdíj összehasonlítható az egyedi fűtési rendszer kiépítésének költségével)

Calap=160 m2∙2,7 m ∙32,33Ftm3∙hó∙1,05∙12 hóév=175 978 Ftév

A távhő hődíja (a hődíj összehasonlítható a tüzelőanyag megvásárlásának költségével)

Chődíj=Q2=3 ∙phődíj=45922,8MJév∙2,472 FtMJ∙1,05=119 197Ftév

Teljes éves távhőköltség a családi házra

Cf5=Calap+Chődíj=295 175 Ftév

Megjegyzendő, hogy a fűtőtt térfogat szerinti alapdíjnál műszakilag indokoltabb lenne lekötött teljesítmény szerint meghatározni. A térfogati alapdíj társasházakra lett szabva, ahol ugyan olyan lakások eltérő teljesítményt igényelnek a fűtésrendszer kialakítása miatt (egycsöves rendszer) illetve a társasházon belüli elhelyezkedés miatt. Különálló lakásoknál a lekötött teljesítmény igazságosabb, hiszen egy korszerűen hőszigetelt ház kevesebb kazánteljesítményt és ezáltal a szolgáltatónál kevesebb beruházást igényel.